**一、项目概况**

钴60放射源回收处置服务采购项目。

**二、服务项目清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** |
| 1 | 钴60后装机放射源 | 3 | 枚 |

**三、服务内容及要求**

1、服务内容

（1）负责回收钴60 废源3 枚；

（2）负责协助医院办理废源回收等手续；

（3）负责协助医院废源退役运输备案手续；

（4）负责编制放射源倒装方案、应急预案等环保管理范畴所必须的相关文件；

（5）使用专用工具、铅罐倒出废源，倒源过程中应确保工作人员与环境安全并严格按照倒装方案进行作业；

（6）废源倒出后委托有资质的第三方检测机构对机房室内剂量检测，出具环境现状辐射检测报告；

（7）负责协助医院办理废源运输在省环保厅备案审批手续,用专用车辆运回成都中核高通同位素股份有限公司生产基地安全妥善处理；

（8）负责协助医院办理辐射安全许可证台账变更手续。

2、服务要求

（1）倒、运废源服务期≤4 天；办理变更《辐射安全许可证》服务期≤25 天；

3、其他要求

（1）专业工程师人员≥2 人，专业驾驶员≥2 人，专业押运员≥2 人；

（2）放射性危险品专用运输车辆≥1 辆