功能参数

- 服务要求

1.提供接口调试技术指导和政策咨询(含本地及异地)；

2.乙方在免费服务期内为甲方提供免费电话咨询、远程技术支持及必要的上门服务，需上门服务时，乙方响应时间为24小时内；

3.乙方的服务时间为本项目服务期内全天24小时；

4.乙方保证向甲方人员提供必要的培训，保证甲方操作人员会使用本合同项目系统。

- （二）建设参数

- 1.全结构化数据传输:

- 必须能够传输完整的、机器可读的Rh分型数据集合;

- 具体传输字段必须包括：

- RhC_Result: (阳性/阴性)

- Rhc_Result: (阳性/阴性)

- RhE_Result: (阳性/阴性)

- Rhe_Result: (阳性/阴性)

- RhPhenotype: (最终表型，如 CCee, ccee等)

- 2.结果值的标准化映射：

- 接口需内置标准化字典，将血库系统的原始结果代码，无歧义地映射为LIS系统预设的标准临床术语，确保全院报告格式统一；

- 3.精确的标本匹配机制：

- 传输与接收必须以LIS系统生成的唯一标本条码为唯一键。系统仅在条码完全匹配的前提下，才会执行数据写入，从根源上杜绝患者间的数据错位；

- 4.特殊标志的同步传递：

当血库系统对Rh分型结果标记了“？”或其他不确定等状态时，此状态标志可通过人工修改后手动上传至LIS系统。