建设参数

- 质保期：2年

- 基本功能

- （一）设备数量

- 4G红外人体探测器：18台。

（二）具体参数

1.4G红外人体探测器

（1）需具备智能检测，平台远程实时监测设备运行状态（报警、信号、电压等）。

（2）通过指示状态灯的提示，及时判断探测器的信号强度、工作状态。

（3）支持通过微信公众号、PC客户端、网络电话和短信等接收报警通知。

（4）支持两种供电方式：外接USB供电或者电池供电。

（5）支持通过拨码开关选择工作模式（不少于三种工作模式）。

2.可接入我院4G物联网智慧终端屏设备统一管理。

（三）实施完成后保证室内整洁干净。