维修服务内容

（一）数量:3台

（二）维修内容:

1.上门深度全面检测服务（室内机、室外机、线路及排水等排查）

(1)硬件系统检测：检查核心部件（压缩机、风机、冷凝器、蒸发器）、电路模块（主板、电源、电流滤波板、传感器）及接口连接等，排查硬件损坏、老化、接触不良等问题；

(2)软件与固件检测：验证固件完整性、程序稳定性、控制逻辑及安全策略合规性；

(3)原厂级性能与合规性测试。

2.专业化维修服务

(1)对检测的故障部件修复或更换；

(2)设备软硬件系统联调与功能恢复。

3.维修后设备必须满足：

(1)恢复出厂技术规格；

(2)通过原厂标准72小时连续性压力测试；

(3)由我院相关部门现场验收合格；

(4)本次检测出的维修设备须与原精密空调重要部件无缝联动，确保机房制冷稳定、业务正常运行，避免因无法制冷导致设备瘫痪。

4.设备基础保养服务一次