附件1：

广元市中心医院

关于外科大楼消防高位水箱维修项目清单

| 序号 | 产品名称 | 规格/型号、技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220V抽水泵(含水泵控制器) | 型号：QDX30-20-1.8; 功率：1.8KW, 电压：220V, 电流8.6A 扬程：20m 转速：2860r/min 流量：30m3/h 执行标准： GB/T25409-2010 | 套 | 1 |  |
| 2 | DN50液位浮球 | 型号：DN50 使用压力：0.2-1.0MPa 介质温度：0-80C 公称压力：0.6,1.0, 1.6MPa | 个 | 1 |  |
| 3 | 就地液位显示计 | 材质：玻璃 | 个 | 1 |  |
| 4 | 管件辅材 | / | 项 | 1 |  |

注：1.施工须符合消防相关规范；

2.提供1年免费质保期，质保期内负责设备维修、更换故障部件等；

3.以上报价包含拆除、安装、恢复、清运、调试、人工、税费等一切费用。