附件1：

广元市中心医院妇儿分院

关于信息机房消防改造项目清单

| 序号 | 产品名称 | 规格/型号、技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬挂式七氟丙烷气体灭火装置 | 型号：XQQW10/1.6-SH 悬挂式七氟丙烷灭火装置是将贮存容器、容器阀、喷头等预先装配成独立的可悬挂或壁装的气体灭火装置。 容器类别:钢质焊接容器 充装压力（MPa）:2.5MPa 公称容积:10L 喷射时间（s）：≤10 使用温度（℃）：0~+50 | 具 | 1 |  |
| 2 | 点型光电感烟火灾探测器 | 型号：JF-Y301A 工作温度:-10℃~+55℃ 贮存温度:-20℃~+65℃ 相对湿度:≤95%(40±2C) 工作电压:DC24V(由控制器回路二总线提供) 监视电流:≤0.3mA(24V) 报警电流:s1mA (24V) 确认灯:监视状态闪亮，报警状态常亮(红色) 编址方式:使用专用电子编码器 编址范围:1~200 线制:两总线，无极性 通讯距离:1500m 外形尺寸:Ф 98.5mm、xH47.0mm | 套 | 2 |  |

注：1.施工须符合消防相关规范；

2.提供1年免费质保期，质保期内负责设备维修、更换故障部件等；

3.以上报价包含拆除、安装、恢复、清运、调试、人工、税费等一切费用。