腹腔镜器械及内窥镜清单

	序号
	产品名称
	规格型号
	数量
	单位

	1
	弯剪刀
	Φ5*330mm
	8
	把

	2
	弯分离钳
	Φ5*330mm
	8
	把

	3
	无创抓钳
	Φ5*330mm
	16
	把

	4
	电凝（钩状）
	Φ5*330mm
	8
	支

	5
	吸引器
	Φ5*330mm
	8
	把

	6
	穿刺器
	Φ5*110mm
	16
	套

	7
	穿刺器
	Φ10*108mm
	16
	套

	8
	转换器
	[bookmark: _GoBack]Φ10-φ5
	8
	支

	9
	单极高频电缆线
	Φ4*3000mm
	16
	根

	10
	气腹针
	Φ2.2*120mm
	8
	支

	11
	持针钳（O型）
	Φ5*330mm
	8
	把

	12
	胸腹腔内窥镜（HD）
	Φ5mm，30°
	2
	支

	13
	胸腹腔内窥镜（HD）
	Φ10mm，30°
	6
	支



